   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ΗΣ ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
  
Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»                      12-5-26
Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

TMHMA: ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 6ο
Δ/νση: Πλ. Έλενας Βενιζέλου 2                                        

Αμπελόκηποι ΤΚ 11521

ΤΗΛ  2106402218
EMAIL surgical-room@hospital-elena.gr
         

   Νοσοκομείο Φιλικό





              Τα Βρέφη

   Baby Friendly Hospital  
ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ 

                       ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
-Να είναι απόλυτα συμβατή με το υστεροσκοπικό ενδοσκόπιο WOLF
-Να έχει διάμετρο 2,7mm γωνία όρασης 12°
-Να έχει σήμανση CE. 
-Να κλιβανίζεται σε κλίβανο ατμού  στους 134°C.
       Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
