# Τεχνικά χαρακτηριστικά

# Συντήρηση  των Υπερήχων Siemens:

# Στην Εξωσωματική

# (Τελευταία συντήρηση είχε γίνει εντός εγγύησης 12/2024)

ACUSON NX3 ELITE με S/N: 504900

Προληπτική συντήρηση υπερηχογράφου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων λειτουργικότητας, καθαρισμού, ρυθμίσεων και ενημέρωσης λογισμικού (κόστος 500 + ΦΠΑ)

Στο Καρδιολογικό

(τελευταία συντήρηση 208/2023)

Acuson P500 με S/N: 391533

Προληπτική συντήρηση υπερηχογράφου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων λειτουργικότητας, καθαρισμού, ρυθμίσεων και ενημέρωσης λογισμικού (κόστος 500 + ΦΠΑ)

Τακτική συντήρηση όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστικό οίκο του μηχανήματος, και ότι άλλος έλεγχος προβλέπεται σύμφωνα με τις ώρες λειτουργίας της συσκευής.

Πιστοποιητικό από τον κατασκευαστικό Οίκο

Οι εργασίες, να γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Με το τέλος των εργασιών θα δοθεί τεχνικό δελτίο στο τμήμα ΒιΤ

Για το τμήμα Βιοϊατρική

Αβράμης Πέτρος

Για την Υποδιεύθυνση Τεχνικού

Νικολακόπουλος Νίκος

Κοινοποίηση: micropromithies@hospital-elena.gr

Diaxirisi-ylikou@hospital-elena.gr