# Τεχνικά χαρακτηριστικά

# Ανιχνευτής Φλεβών στο τμήμα Αναισθησιολογικό :

NAVI- 60 κατασκευαστικού Οίκου Medcaptain με S/N: 91729920070053

Έλεγχος ακρίβειας, ορθής λειτουργίας και ηλεκτρικής ασφάλειας

Κόστος εργασίας 150 ευρώ πλέον Φ.Π.Α

Έλεγχος όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστικό οίκο του μηχανήματος.

Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι πλήρως συμβατά και να καλύπτουν τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου

Οι εργασίες, να γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Με το τέλος των εργασιών θα δοθεί τεχνικό δελτίο στο τμήμα ΒιΤ

Για το τμήμα Βιοϊατρική

Αβράμης Πέτρος

Υποδιεύθυνση Τεχνικού

Νικολακόπουλος Νίκος

Κοινοποίηση: micropromithies@hospital-elena.gr

diaxirisi-ylikou@hospital-elena.gr