# Τεχνικά χαρακτηριστικά

# Συντήρηση  του Υπερήχου Siemens στο Κέντρο Μαστού :

Acuson ANTARES με S/N: 115388

Συντήρηση Υπερήχου Βάσει κατασκευαστικού Οίκου   (κόστος 360 + ΦΠΑ)

(Τελευταία Συντήρηση 2023)

Τακτική συντήρηση όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστικό οίκο του μηχανήματος, και ότι άλλος έλεγχος προβλέπεται σύμφωνα με τις ώρες λειτουργίας της συσκευής.

Πιστοποιητικό από τον κατασκευαστικό Οίκο

Τα ανταλλακτικά που τυχόν θα χρησιμοποιηθούν να είναι πλήρως συμβατά και να καλύπτουν τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου

Οι εργασίες, να γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Με το τέλος των εργασιών θα δοθεί τεχνικό δελτίο στο τμήμα ΒιΤ

Για το τμήμα ΒΙΤ

Αβράμης Πέτρος

Για την ΥΤΥ

Νικολακόπουλος Νίκος

Κοινοποίηση: micropromithies@hospital-elena.gr

Diaxirisi-ylikou@hospital-elena.gr