ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΦΙΛΤΡΩΝ  ΝΕΡΟΥ

Α.     Ανταλλακτικό Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα :   Χαρακτηριστικά

Φιλτράρισμα 0,5 micron

Να αφαιρεί από το νερό αποτελεσματικά χώμα, σκουριά, οργανικά,κύστες, χλώριο, παράγωγα χλωρίου, βαρέα μέταλλα, ίνες αμιάντου,ξένες προσμίξεις και άλλες μηχανικές προσμίξεις έως και 99%

Χαμηλή πτώση πίεσης

Διάσταση φίλτρου 10΄΄

Υψηλής αποδοτικότητας προσροφητικό υλικό κατασκευασμένο από κέλυφος καρύδας

Πιστοποίηση NSF και WQA για την ασφάλεια υλικού και συμμόρφωση με CP65 και   ISO 9001,  14001

Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 – 38 ° C

Εύκολη αντικατάσταση

Η διάρκεια ζωής τους να κυμαίνεται από 6 έως 12 μήνες, ανάλογα την χρήση του νερού που διατρέχει το μέσο φίλτρανσης.

Τεμάχια : 12