Τεχνικές Προδιαγραφές

Καπάκια μιας χρήσης για μπουκαλάκια παστερίωσης συμβατά με συσκευή σφράγισης

- Καπάκια μιας χρήσης για σφράγιση μπουκαλιών μιας χρήσης ή πολλαπλών χρήσεων που χρησιμοποιούνται για την παστερίωση μητρικού γάλακτος.

- Να είναι πλήρως συμβατά με την συσκευή σφράγισης του Νοσοκομείου ICS 600.

- Να είναι κατασκευασμένα από συμπολυμερές πολυπροπυλένιο και υλικά που συμμορφώνονται πλήρως με τις Οδηγίες ΕΕ 10/2011 – ΕΕ 2020/1245 «Πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα»

- Να περιλαμβάνουν στο εσωτερικό τους ειδικό φύλλο αλουμινίου για την σφράγιση του μπουκαλιού και προστασία από διαρροές κατά την παστερίωση ή μεταφορά.

- Το αλουμινόφυλλο να είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να σφραγίζει και τον λαιμό του μπουκαλιού. Με αυτό τον τρόπο, κατά το άνοιγμα, αποφεύγεται τυχόν επαφή με τον λαιμό για μέγιστη υγιεινή και ασφάλεια.

- Τα καπάκια να περιλαμβάνονται σε ειδικό αποστειρωμένο σακουλάκι σε συσκευασίες των 25τμχ.

- Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 και να διαθέτει Υπ. Αποφ. ΔΥ8δ/1348