Τεχνικές Προδιαγραφές για αναλώσιμο συσκευής  ασφαλούς απομάκρυνσης μολυσματικών

- Να εφαρμόζουν στο μηχάνημα Pacto Safe και να έχουν γίνει τεστ στην σακούλα ώστε να αποδεικνύεται η ανθεκτικότητητά της για αποφυγή διασποράς κυτταροστατικών.

- Να είναι κατασκευασμένες απο πολυαιθυλένιο

- Να είναι σε μορφή σωλήνα-ρολό