ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΦΟΡΗΤΟ ΨΥΞΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 12,000 ΒΤU

Ψύξη & Θέρμανση

Λειτουργία Ύπνου

  Με την λειτουργία ύπνου, το κλιματιστικό να  προσαρμόζει τη θερμοκρασία του δωματίου για ιδανικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της νύχτας και εξασφαλίζει υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας.

Λειτουργία Follow Me

 έξυπνος αισθητήρας να είναι τοποθετημένος στο τηλεχειριστήριο. Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Follow Me, η μονάδα ρυθμίζει τη θερμοκρασία του χώρου στο σημείο που βρίσκεται το ασύρματο χειριστήριο, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες εκεί που τις θέλετε.

Αυτόματη Κίνηση

  Αυτή η λειτουργία αναφέρεται στην αυτόματη κίνηση των περσίδων. Η αυτόματη λειτουργία βοηθά στη καλύτερη κατανομή του αέρα μέσα στο δωμάτιο

  Κατηγορία: Κλιματιστικά

Αυτόματη Επανεκκίνηση

  Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η κλιματιστική μονάδα θα επαναλειτουργήσει αυτόματα σύμφωνα με τις προηγούμενες ρυθμίσεις.

Τηλεχειριστήριο

.

Kit Παραθύρου

  Με το πτυσσόμενο Κit, το άνοιγμα του παράθυρου καλύπτεται, μειώνοντας δραστικά τις απώλειες σε ψύξη και θέρμανση από τον εξωτερικό αέρα και εξοικονομώντας ενέργεια.

Χρονοδιακόπτης 24 ωρών

   αυτόματη ενεργοποίηση /απενεργοποίηση της συσκευής εντός του 24ώρου.

Περιστρεφόμενα ροδάκια

  Ενσωματωμένα ροδάκια διευκολύνουν την μετακίνηση του φορητού κλιματιστικού.

Ένδειξη Πληρότητας Δεξαμενής

  Μόλις η στάθμη νερού στο δοχείο φτάσει στο προκαθορισμένο σημείο, η λειτουργία της συσκευής θα σταματήσει, ενώ θα ακουστεί ηχητική ειδοποίηση και θα ανάψει η αντίστοιχη ένδειξη στην οθόνη της συσκευής.

Αγωγός Αποστράγγισης Νερού

  θα φερει αγωγο  αποστράγγισης που θα τοποθετήτε στο πίσω μέρος της συσκευής και  συνδέση με το σιφώνι.

Ψηφιακή Οθόνη LED

  να διαθετει οθόνη LED  το φορητό . Η οθόνη να  είναι εύκολη στην ανάγνωση και να  δίνει όλη την πληροφορία με μία μόλις ματιά!

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

  Ψυκτική Απόδοση: 12.000 Btu / h

  Ψυκτική Απόδοση: 3.52 kWatt

  Θερμική Απόδοση: 10.000 Btu / h

  Θερμική Απόδοση: 2.93 kWatt

  Ενεργειακή Κλάση: A / A+ Ψύξη / Θέρμανση

  EER: 2.6

  COP: 2.8

  Τάση / Συχνότητα / Φάση: 220-240 / 50 / 1 V / Hz / Ph

  Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη: 5.9 Α

  Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση: 5.0 Α

  Κατανάλωση Ψύξη: 1.350 W

  Κατανάλωση Θέρμανση: 1.045 W

  Παροχή Αέρα (Υψηλή / Μέση / Χαμηλή): 420 / 370 / 355 m³ / h

  Ικανότητα Αφύγρανσης: 81 L / ημέρα

  Στάθμη Θορύβου: 50.6/51.3/52 dB(A)

  Ηχητική Ισχύς: 64 dB(A)

  Τύπος Συμπιεστή: Περι

  Διαστάσεις: 46.7 x 39.7 x 76.5 cm (M x Β x Y)

  Καθαρό Βάρος: 33.2 kg

  Ψυκτικό Υγρό / Ποσότητα: R290 / 220 g

Αν Προϊστάμενος Τεχνικού Τ.Υ                      Αν Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας