# TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

# ΓΙΑ ΤΟΛΥΠΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 1 ΓΡΑΜΜΑΡΙΟΥ

- Τα τολύπια βάμβακος να είναι βάρους 1 gr ανά τολύπιο σε σακούλα 1000gr (1Kg).

- Να παράγονται από 100% υδρόφιλο και φαρμακευτικό βαμβάκι.

- Τα τολύπια να είναι λευκά, μαλακά, άοσμα, απορροφητικά, χωρίς κόμπους και να αποτελούνται από μακριές ίνες καλής ποιότητας που έχουν υποστεί κάθαρση  και έχουν ξασθεί προσεκτικά.

- Να μην περιέχουν υπολείμματα φύλλων ή περικάρπια ή περιβλήματα σπόρων, καθώς επίσης τοξικές και χρωστικές ουσίες ή άλλες προσμίξεις.

- Να παραμένει αναλλοίωτο μετά την αποστείρωση.

- Το βαμβάκι να είναι άριστης ποιότητας και να πληρεί τις προδιαγραφές της Ελληνικής Φαρμακοποιΐας.

# Επί της συσκευασίας να αναφέρονται :

- Το είδος του περιεχομένου, το καθαρό βάρος, τα στοιχεία του κατασκευαστή, ο αριθμός παρτίδας και η σήμανση πιστοποίησης CE .

- Tα τολύπια βάμβακος προσφέρουν μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου και είναι ιδανικά για χρήση σε κλινικές και νοσοκομεία.

- Να προσκομισθεί δείγμα ,επί ποινή απόρριψης.

Η Προϊσταμένη                                  Η Τομεάρχης Β΄Ν.Τ.

Βασιλική Κοντογόνη                             Τζώρτζη Αλεξάνδρα