Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συντήρηση των Θερμοκοιτίδων David China TI-2000:

- s/n: 36070103007 στην Παραλαβή ασθενών

- s/n: 36070103009 στα Πρόωρα

- s/n: ABC0017005 στα Πρόωρα

- s/n: 36070103008 στην Αίθουσα Τοκετών

Απαιτούμενα Ανταλλακτικά:

- Μπαταρίες για τις παραπάνω θερμοκοιτίδες βάση κατασκευαστικού οίκου κόστος 160 ευρώ ανά Τεμ, συνολικό 4*160=640 ευρώ πλέον Φ.Π.Α

- Φίλτρα αέρος κόστος ανά Τεμ 6 ευρώ, συνολικό 4*6=24 ευρώ πλέον Φ.Π.Α

Συνολικό Κόστος ανταλλακτικών 664 ευρώ πλέον Φ.Π.Α

Κόστος εργασίας 270 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

- Ο συντηρητής να διαθέτει ISO 9001 και ISO 13485 και Πιστοποίηση σύμφωνα με την ΔΥ8/Γ.Π. οικ./1348/2004 περί «Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων». Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

- Να διαθέτει οργανωμένο τμήμα Service με ειδικευμένο προσωπικό στο αντικείμενο της πρόσκλησης.

- Οι τεχνικοί του συντηρητή να έχουν υποστεί εκπαίδευση στα υπό ανάθεση συντήρησης μηχανήματα – Να κατατεθούν πιστοποιητικά Εκπαίδευσης.

- Να κατατεθεί πιστοποιητικό συνεργασίας (εξουσιοδοτημένου συνεργάτης) της αναδόχου εταιρείας με τον αντίστοιχο κατασκευαστικό οίκο των μηχανημάτων.

- Οι τεχνικοί θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα πρόσφατα εγχειρίδια συντήρησης και επισκευής (Service Manuals), καθώς και στις Τεχνικές ενημερώσεις (Service Bulletins), σύμφωνα με τις οποίες θα πραγματοποιούνται οι συντηρήσεις και οι επιδιορθωτικές ενέργειες. Να κατατεθεί βεβαίωση ή Υ.Δ.

- Να καταθέσει τις διακριβώσεις των χρησιμοποιούμενων οργάνων επισκευής και συντήρησης.

- Να καταθέσει βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας για την απρόσκοπτη παροχή των απαιτούμενων γνήσιων και καινούργιων ανταλλακτικών που θα χρειαστούν για τις προληπτικές και επανορθωτικές συντηρήσεις των μηχανημάτων.

Τμήμα Βιοϊατρικής 	 	Προϊστάμενος Βιοϊατρικής  	Υποδιεύθυνση Τεχνικού

Πέτρος Αβράμης	  	Δρ. Δημήτριος Τσορομώκος  	Νίκος Νικολακόπουλος

Κοινοποίηση: micropromithies@hospital-elena.gr

Diaxirisi-ylikou@hospital-elena.gr