ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


	ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(σύμφωνα με την υπ' αρ. 18333/28-4-2022, ΑΔΑ: 9ΠΥΡ469Η26-ΩΜΡ, Απόφαση Έγκρισης Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών Νοσοκομείων της 1ης ΥΠΕ Αττικής)

	Περιγραφή είδους/εξοπλισμού
	Τεχνικές Προδιαγραφές

	Βραχιόλια ταυτοποίησης ασθενών, ενηλίκων, λευκά, αδιάβροχα
	1. Αντιμικροβιακό

2. Υποαλλεργικό

3. Φιλικό προς το δέρμα

4. Αδιάβροχα (ανθεκτικά στην υγρασία και τα απολυμαντικά χεριών

5. Μη μεταβιβάσιμα με κούμπωμα ασφαλείας μίας χρήσης (αυτοκόλλητο ή clip)

6. Διαστάσεις από 25mm x 279mm  έως 30,2mm x 279mm

7. Αντοχή σε συνθήκες Νοσοκομείου έως 60 ημέρες

8. Θερμικής εκτύπωσης

9. Συμβατό με τον προσφερόμενο εκτυπωτή

10. Χρώματος λευκού

	Βραχιόλια ταυτοποίησης ασθενών, παιδιών, αδιάβροχα, διαφόρων χρωμάτων
	1. Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής χρώματος (πχ κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί, κίτρινο κλπ)

2. Να είναι αδιάβροχα

3. Να έχουν λευκό πλαίσιο για την καταχώρηση των στοιχείων του παιδιού

4. Στο βραχιόλι να μπορούν να αναγραφούν το ονοματεπώνυμο του ασθενούς, το όνομα της μητέρας, η  ημερομηνία γέννησης και ο αριθμός μητρώου, όπως αυτός προκύπτει από το ηλεκτρονικό εισιτήριο του ασθενούς (πχ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΥΛΗ, 15/04/2022, ΑΜ 123456)

5. Να είναι κατάλληλων διαστάσεων για χρήση σε παιδιά

6. Να είναι κατασκευασμένα από εύκαμπτο, υποαλλεργικό, μη τοξικό, βιοσυμβατό υλικό και να μην τραυματίζουν

7. Να μην υπάρχουν αποσπώμενα μέρη, τα οποία μπορούν να καταποθούν

8. Θερμικής εκτύπωσης

9. Συμβατό με τον προσφερόμενο εκτυπωτή


	Βραχιόλια ταυτοποίησης ασθενών, βρεφών, γαλάζια, αδιάβροχα
	1. Να είναι γαλάζιου χρώματος

2. Να είναι αδιάβροχα

3. Να έχουν λευκό πλαίσιο για την καταχώρηση των στοιχείων του παιδιού

4. Στο βραχιόλι να μπορούν να αναγραφούν το ονοματεπώνυμο του ασθενούς, το όνομα της μητέρας, η  ημερομηνία γέννησης και ο αριθμός μητρώου, όπως αυτός προκύπτει από το ηλεκτρονικό εισιτήριο του ασθενούς (πχ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΥΛΗ, 15/04/2022, ΑΜ 123456)

5. Να είναι κατάλληλων διαστάσεων για χρήση σε βρέφη

6. Να είναι κατασκευασμένα από εύκαμπτο, υποαλλεργικό, μη τοξικό, βιοσυμβατό υλικό και να μην τραυματίζουν

7. Να μην υπάρχουν αποσπώμενα μέρη, τα οποία μπορούν να καταποθούν
8. Θερμικής εκτύπωσης

9. Συμβατό με τον προσφερόμενο εκτυπωτή

	Βραχιόλια ταυτοποίησης ασθενών, βρεφών, ροζ, αδιάβροχα
	1. Να είναι ροζ χρώματος

2. Να είναι αδιάβροχα

3. Να έχουν λευκό πλαίσιο για την καταχώρηση των στοιχείων του παιδιού

4. Στο βραχιόλι να μπορούν να αναγραφούν το ονοματεπώνυμο του ασθενούς, το όνομα της μητέρας, η  ημερομηνία γέννησης και ο αριθμός μητρώου, όπως αυτός προκύπτει από το ηλεκτρονικό εισιτήριο του ασθενούς (πχ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΥΛΗ, 15/04/2022, ΑΜ 123456)

5. Να είναι κατάλληλων διαστάσεων για χρήση σε βρέφη

6. Να είναι κατασκευασμένα από εύκαμπτο, υποαλλεργικό, μη τοξικό, βιοσυμβατό υλικό και να μην τραυματίζουν

7. Να μην υπάρχουν αποσπώμενα μέρη, τα οποία μπορούν να καταποθούν

8. Θερμικής εκτύπωσης

9. Συμβατό με τον προσφερόμενο εκτυπωτή































