Καθετήρες αναρρόφησης από P.V.C 

- Να είναι ακτινοσκιεροί

- Να είναι ατραυματικοί

- Να είναι λείοι 

- Να είναι βαθμονομημένοι ανά εκατοστό από τα 5 έως 20cm

- Να είναι ανοικτού άκρου με πλαϊνές οπές 

- Να έχουν διακριτικό χρώμα για κάθε νούμερο

- Να είναι μιας χρήσεως αποστειρωμένοι 

- Να είναι Latex-free,Dehp-free  Νο 6 , No8
- Μήκους  >= 40cm.
- Ανοικτού άκρου με διαφανή βαλβίδα ελεγχόμενης αναρρόφησης
- Απαραίτητη η αποστολή δείγματος επί ποινή απόρριψης
Καθετήρες αναρρόφησης από P.V.C -Να είναι ακτινοσκιεροί-Να είναι ατραυματικοί -Να είναι λείοι -Να είναι ανοικτού άκρου με πλαϊνές οπές -Να έχουν διακριτικό χρώμα για κάθε νούμερο - Να είναι μιας χρήσεως αποστειρωμένοι –Να είναι Latex-free,Dehp-free Νο6 & Νο8 -Μήκους 40cm   Απαραίτητη η αποστολή δείγματος επί ποινή απόρριψης


Καθετήρες σιτίσεως Νο 4 &No6
- Μήκους 40cm 

- Να είναι από P.V.C.

- Να είναι ακτινοσκίεροι

- Να είναι ατραυματικοί

- Να είναι βαθμονομημένοι ανά εκατοστό από τα 5 εως 35cm

- Να είναι κλειστού άκρου με  δυο πλάγιες οπές και καπάκι για το κλείσιμο του καθετήρα

- Να είναι  FREE LATEX & DEHPFREE

- Να είναι μιας χρήσεως αποστειρωμένοι

Απαραίτητη η αποστολή δείγματος επί ποινή απόρριψης

Πεταλούδες φλεβοκέντησης με βελόνα σιλικοναρισμένη ( εσωτερικά-εξωτερικά)-Να είναι ατραυματικοί, λεπτών τοιχωμάτων- Να φέρουν προέκταση μήκους 30cm  -Με βελόνα 21G ,23G & 25G και μήκος βελόνας 19-20mm -Να είναι LΑΤΕΧ-free& DEHP-free -Μιας χρήσεως αποστειρωμένες –Να είναι ατομικά συσκευασμένες -Απαραίτητη η αποστολή δείγματος επί ποινή απόρριψης.

