Επισκευή Θήλαστρου

Επισκευή Θήλαστρο στην Τράπεζα Μητρικού Θηλασμού
Symphony του κατασκευαστικού Οίκου Medela με s/n: 1249953
Μετά τον Έλεγχο από την ανάδοχο εταιρεία ( είναι η αντιπρόσωπος εταιρεία), χρήζουν τα παρακάτω ανταλλακτικά:
1. Μεμβράνες Σετ 2 Τεμαχίων				Κόστος: 60 ευρώ πλέον Φ.Π.Α
2. MOTOR AND POLY-Y BELT 				Κόστος: 150 ευρώ πλέον Φ.Π.Α
3. CONTROL BOARD					Κόστος: 100 ευρώ πλέον Φ.Π.Α
Συνολικό Κόστος Ανταλλακτικών 310 ευρώ πλέον Φ.Π.Α
Εργασία και Αντικατάσταση ανταλλακτικών Κόστος: 90 ευρώ πλέον Φ.Π.Α
· Ο συντηρητής να διαθέτει ISO 9001 και ISO 13485 και Πιστοποίηση σύμφωνα με την ΔΥ8/Γ.Π. οικ./1348/2004 περί «Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων». Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.  
· Να διαθέτει οργανωμένο τμήμα Service με ειδικευμένο προσωπικό στο αντικείμενο της πρόσκλησης.
· Οι τεχνικοί του συντηρητή να έχουν υποστεί εκπαίδευση στα υπό ανάθεση συντήρησης μηχανήματα – Να κατατεθούν πιστοποιητικά Εκπαίδευσης.
· Να κατατεθεί πιστοποιητικό συνεργασίας (εξουσιοδοτημένου συνεργάτης) της αναδόχου εταιρείας με τον αντίστοιχο κατασκευαστικό οίκο των μηχανημάτων.     
· [bookmark: _Hlk200615809]Οι τεχνικοί θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα πρόσφατα εγχειρίδια συντήρησης και επισκευής (Service Manuals), καθώς και στις Τεχνικές ενημερώσεις (Service Bulletins), σύμφωνα με τις οποίες θα πραγματοποιούνται οι συντηρήσεις και οι επιδιορθωτικές ενέργειες. Να κατατεθεί βεβαίωση ή Υ.Δ.
· Να καταθέσει τις διακριβώσεις των χρησιμοποιούμενων οργάνων επισκευής και συντήρησης. 
· [bookmark: _Hlk200615899]Να καταθέσει βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας για την απρόσκοπτη παροχή των απαιτούμενων γνήσιων και καινούργιων ανταλλακτικών που θα χρειαστούν για τις προληπτικές και επανορθωτικές συντηρήσεις των μηχανημάτων.
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