
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αισθητήρας Ο2 Πολλαπλών χρήσεων ΕΝΗΛΙΚΩΝ
1. Αν χρειαστεί, Δειγματισμός εντός 3 ημερών από την κλήση του Νοσοκομείου.

2. Να κατατεθεί πιστοποιητικό καταλληλόλητας από τον οίκο κατασκευής των μηχανημάτων που διαθέτει το Τμήμα, (μοντέλο: JR2000D Οίκος κατασκευής Jerry Medical) για την ορθή και ασφαλή λειτουργία των προσφερόμενων αναλωσίμων.
3. Η προσφορά θα αναφέρεται σε υλικά γνήσια και αμεταχείριστα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή για την ορθή λειτουργία των μηχανημάτων. Να κατατεθεί βεβαίωση του οίκου κατασκευής των μηχανημάτων.
4. Ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει προσφορά για το σύνολο των αναλωσίμων  όχι μεμονωμένα

5. Πέραν του πιστοποιητικού καταλληλόλητας, ο προσφέρων υποχρεούται να αποδείξει την ικανότητα του να διαθέτει γνήσια και αμεταχείριστα ανταλλακτικά, προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή, για τον σκοπό αυτό στις προσφορές πρέπει να περιλαμβάνεται με ποινή απόρριψης της προσφοράς Υπεύθυνη Δήλωση του ότι εγγυάται την παροχή και τοποθέτηση των απαιτούμενων αμεταχείριστων γνήσιων, προβλεπόμενων από τον κατασκευαστή αναλωσίμων στον προαναφερόμενο εξοπλισμό. Η γνησιότητα των χρησιμοποιημένων υλικών μπορεί να πιστοποιηθεί όταν και εάν ζητηθεί από το Νοσοκομείο, με τα αντίστοιχα έγγραφα(π.χ. Δελτία Αποστολής κ.λπ.). 

6. Να χορηγείται εγγύηση έξι (6) τουλάχιστον μηνών, αρχόμενη από την τοποθέτηση και έλεγχο καλής λειτουργίας, μέσα στον οποίο θα εκτελούνται, χωρίς αμοιβή, οι απαιτούμενες συντηρήσεις, βλάβες και αντικαταστάσεις κατεστραμμένων εξαρτημάτων, που οφείλονται σε βλάβη της συσκευής.

7. Να κατατεθούν πιστοποιητικά EN ISO 13485 & EN ISO 9001 του προμηθευτή καθώς και EN ISO 13485 του κατασκευαστικού οίκου & ΔΥ8δ/1348 του προμηθευτή με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

8. Να κατατεθούν πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE, ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε (οδηγία 93/42/ΕΟΚ, όπως ισχύει σήμερα) για την υπό προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς επίσης και τα Declaration Of Conformity των προσφερόμενων υλικών.
Προσκόμιση  δειγμάτων επί ποινή απόρριψης

Τιμή τεμαχίου 75 ευρώ + ΦΠΑ.
Παρακαλώ για την έγκρισή τους.


