Τεχνικές Προδιαγραφές

Για στρωματάκια

- Απαλά, υψηλής τεχνολογίας στρωματάκια πολλαπλών χρήσεων.

- Διαστάσεις: 380 x 590 x 45 mm.

- Κατάλληλα για χρήση σε κουνάκια του Οίκου Favero.

- Ειδικός εργονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης, αυξημένη άνεση και βέλτιστη υποστήριξη.

- Κατασκευή από μαλακό υλικό με ιδιότητες ελαχιστοποίησης της απώλειας θερμότητας.

- Εσωτερικός πυρήνας από ειδικό ιξωδοελαστικό αφρώδες υλικό “μνήμης”, το οποίο επανέρχεται στο αρχικό του σχήμα μετά την απομάκρυνση της πίεσης.

- Υλικά κατασκευής υψηλής βιοσυμβατότητας και ασφάλειας, πιστοποιημένα σύμφωνα με τα πρότυπα Oeko-Tex, που αποτρέπουν την ανάπτυξη μικροβίων.

- Αφαιρούμενη εξωτερική θήκη για εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

- Ακτινοδιαπερατά.

Πιθανό κόστος 80 € πλέον Φ.Π.Α / τεμάχιο.