ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Φορητών Ακτινολογικών ACCORD Εφάπαξ Συντήρησης


· [bookmark: _GoBack]ACCORD DR40 με σειριακό αριθμό 972-22-049-345 του οποίου η εγγύηση έληξε στις 11/08/2024

Το τμήμα Βιοϊατρικής έχει ζητήσει να γίνει ετήσια σύμβαση για το μηχάνημα.
Το μηχάνημα βρίσκεται στα χειρουργεία και η χρήση του είναι λιγότερη από το μηχάνημα στο Νεογνολογικό τμήμα. Μετά από έλεγχο για δυσλειτουργία, χρήζει αντικατάσταση της συστοιχίας μπαταριών.

· Battery pack Accord, συστοιχία μπαταριών Accord του κατασκευαστικού Οίκου General Medical Merate Ιταλίας
· Εργασία Επισκευής


Οι εργασίες να γίνονται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρίας στα συγκεκριμένα μηχανήματα.
Να γίνει η επισκευή εντός 10 εργάσιμων ημερών, αν για κάποιο λόγο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί να κατατεθεί έγγραφο και να ενημερώνει την Βιοϊατρική του Νοσοκομείου για ποιον λόγο.
Και ότι άλλος έλεγχος προβλέπεται σύμφωνα τις λειτουργίας του κατασκευαστικού Οίκου.
Μετά το τέλος των εργασιών θα παραδίδεται το τεχνικό δελτίο (μαζί με το check – list) στο τμήμα ΒιΤ, υπογεγραμμένο και από την προϊσταμένη του τμήματος.

Κόστος μπαταριών 2.420,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 
Κόστος εργασίας 540,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 



Για το τμήμα Βιοϊατρικής
Αβράμης Πέτρος

									
Για την Υποδιεύθυνση Τεχνικού
Νικολακόπουλος Νίκος



Κοινοποίηση: 	micropromithies@hospital-elena.gr
		diaxirisi-ylikou@hospital-elena.gr
