ΥΓΡΟ ΟΞΥ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Υγρό ουδετεροποιητικό για πλυντήρια χειρουργικών εργαλείων, συμβατό με τα αυτόματα πλυντήρια MIELE και STEELCO της Κεντρικής Αποστείρωσης

1) Να είναι χωρίς τασιενεργά, περιεκτικότητας 40% και άνω σε ανόργανα οξέα

2) Με εξουδετερωτικό αλάτων και να ξεπλένεται εύκολα
 
3) Να είναι συμβατό με τα αυτόματα πλυντήρια MIELE και STEELCO και  της Κεντρικής Αποστείρωσης

4) Να είναι κατάλληλο για νερό οποιασδήποτε σκληρότητας

5) Να έχει άδεια από το Ε.Μ.Χ.Π. (Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 9054463