ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΏΝ

Συντήρηση  17  ψυκτών OASIS SENSOR – D

Να περιλαμβάνει:

- Αφαλάτωση εξωτερικών και εσωτερικών μερών-στοιχείων του ψύκτη και ακροφύσιων.

- Καθαρισμός του ψυκτικού μηχανήματος εξωτερικά (μοτέρ, στοιχείο)

- Αντικατάσταση φίλτρων (Φίλτρα με εγκρίσεις : NSF, FDA & WATER QUALITY) :

- 1ο ΣΤΑΔΙΟ: Φίλτρο  PPF πολυπροπυλενίου διαπερατότητας 1μm, για τον καθαρισμό του νερού, για κατακράτηση αιωρημάτων, σκουριάς, χώμα, θολούρα, λάσπη, χοντρές ίνες αμιάντου, μικρά πετραδάκια και ξένα σωματίδια.

- 2ο ΣΤΑΔΙΟ: Φίλτρο  GAC κοκκώδους ενεργού άνθρακα κοκοφοίνικα,για κατακράτηση χλωρίου, παραγώγων χλωρίου, φυτοφαρμάκων, χημικών.

- Βιολογικός καθαρισμός εξωτερικά.

- Έλεγχος ψυκτικού κυκλώματος για τη σωστή λειτουργία του ψύκτη.

- Γενική ρύθμιση του μηχανήματος

- Έλεγχος καλής λειτουργίας και μικρής κλίμακας επισκευές, όπου χρειάζεται : πλαστικά μέρη, μπουτόν λειτουργίας, φθορές καλωδίων, αντικατάσταση φθαρμένων σωλήνων υδραυλικής εγκατάστασης και εξαρτημάτων.