Συμπυκνωμένο υγρό απολυμαντικό και καθαριστικό επιφανειών, χώρου και ιατρικού εξοπλισμού και ανοξείδωτων επιφανειών (SYRFANIOS)

1) Να µην περιέχει αλδεΰδες, φαινόλες ή χλώριο

2) Να περιέχει 2 ή περισσότερες δραστικές ουσίες 

3) Να µην είναι τοξικό ή ερεθιστικό για τα μάτια, το δέρμα και τους βλεννογόνους

4) Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV)  με δράση έως και 15 λεπτά και μυκοβακτηριοκτόνο (ΤΒ) με δράση έως και 30 λεπτά

5) Να αποδεικνύεται επί ποινή απόρριψης, από τον κατασκευαστικό οίκο, το απαιτούμενο ποσοστό αραίωσης ώστε να επιτυγχάνονται οι παραπάνω χρόνοι δράσεων

6) Να είναι συμβατό µε επιφάνειες από μέταλλο, πλαστικό, PVC, linoleum, μάρμαρο, πλακάκι, υλικό θερμοκοιτίδων, plexiglas/makrolon, monitors, κλπ

7) Να έχει άδεια από το Ε.Μ.Χ.Π. (Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων)

8) Να έχει έγκριση από το ΕΟΦ