Ενεργό διπολικό ηλεκτρόδιο μίας χρήσης 24Fr με άκρο τύπου loop 2,5mm.
Συμβατό  με υστεροσκόπιο  ρεζετοσκόπιο Olympous ,για την επεμβατική υστεροσκόπηση το οποίο λειτουργεί με μέσο διάτασης τον φυσιολογικό ορό. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης με αντίστοιχες παραπομπές.
Να προσκομισθεί δείγμα, επί ποινή απόρριψης.

Ενεργό διπολικό ηλεκτρόδιο μίας χρήσης 24Fr με άκρο τύπου loop 4mm.
Συμβατό  με υστεροσκόπιο  ρεζετοσκόπιο Olympous ,για την επεμβατική υστεροσκόπηση το οποίο λειτουργεί με μέσο διάτασης τον φυσιολογικό ορό. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης με αντίστοιχες παραπομπές.
Να προσκομισθεί δείγμα, επί ποινή απόρριψης.
