Η προηγούμενη συντήρηση έληξε 08-05-2026

Στο πλαίσιο της ετήσιας συντήρησης και καλής λειτουργίας των συσκευών, προβλέπεται μία (1) ετήσια επίσκεψη τεχνικού ελέγχου, η οποία θα περιλαμβάνει:

- Εσωτερικό καθαρισμό

- Έλεγχο ρυθμιστή κενού

- Έλεγχο μανόμετρου με διακριβωμένο μανόμετρο

Ορίζεται ότι:

- Ο συντηρητής να διαθέτει ISO 9001 και ISO 13485 και Πιστοποίηση σύμφωνα με την ΔΥ8/Γ.Π. οικ./1348/2004 περί «Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων». Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

- Να κατατεθεί πιστοποιητικό συνεργασίας (εξουσιοδοτημένου συνεργάτης) της αναδόχου εταιρείας με τον αντίστοιχο κατασκευαστικό οίκο των μηχανημάτων.

- Οι τεχνικοί θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα πρόσφατα εγχειρίδια συντήρησης και επισκευής (Service Manuals), καθώς και στις Τεχνικές ενημερώσεις (Service Bulletins), σύμφωνα με τις οποίες θα πραγματοποιούνται οι συντηρήσεις και οι επιδιορθωτικές ενέργειες. Να κατατεθεί βεβαίωση ή Υ.Δ.

- Οποιαδήποτε βλάβη προκύψει θα αποκαθίσταται χωρίς επιπλέον κόστος.

- Παρέχεται απεριόριστος αριθμός επισκέψεων σε περίπτωση βλάβης ή για επαναρύθμιση των ως άνω εξαρτημάτων.

- Δεν περιλαμβάνονται αναλώσιμα υλικά.

- Δεν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται σε υπαιτιότητα του χρήστη, όπως για παράδειγμα: σπασμένο τροχήλατο, βάση κ.ά.

- Κόστος υπηρεσίας:

- Κόστος ανά τεμάχιο: 120 ευρώ + ΦΠΑ (κατόπιν παρέμβασης του Τμήματος ΒΙΤ)

- Αριθμός συσκευών: 22

- Συνολικό κόστος εργασίας: 22 × 120 = 2.640 ευρώ + ΦΠΑ

- Η τακτική συντήρηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου και θα περιλαμβάνει οποιονδήποτε πρόσθετο έλεγχο προβλέπεται με βάση τις ώρες λειτουργίας των συσκευών.

- Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι πλήρως συμβατά και θα καλύπτουν πλήρως τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

- Με την ολοκλήρωση των εργασιών, θα παραδοθεί τεχνικό δελτίο στο Τμήμα ΒιΤ, υπογεγραμμένο και από την Προϊσταμένη του Τμήματος.

Τμήμα Βιοϊατρικής 	 	Προϊστάμενος Βιοϊατρικής  	Υποδιεύθυνση Τεχνικού

Πέτρος Αβράμης	  	Δρ. Δημήτριος Τσορομώκος  	Νίκος Νικολακόπουλος

Κοινοποίηση: micropromithies@hospital-elena.gr

Diaxirisi-ylikou@hospital-elena.gr

Λίστα Αναρροφήσεων:

| 1 | χειρουργεία | dominant | 1013384 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Basic | 1005759 |
| 3 |  | basic 30 | 1248054 |
| 4 |  | dominant | 1014077 |
| 5 | αναισθησιολογικό | median | 50271 |
| 6 |  | dominant |  |
| 7 | Γ10 | basic 30 | 1128205 |
| 8 | BB | basic 30 | 1128209 |
| 9 | Αίθουσα Τοκετών | dominant 50 | 1020363 |
| 10 |  | dominant 50 | 1023043 |
| 11 |  | basic 30 | 1248055 |
| 12 |  | dominant 50 | 1360536 |
| 13 |  | dominant 50 | 1360530 |
| 14 |  | basic 30 | 1244479 |
| 15 | ΒΑ4 | vario | 1021391 |
| 16 | Α5 | vario | 1214818 |
| 17 | Αποξέσεις | basic | 1005786 |
| 18 |  | median |  |
| 19 | ivf | basic | 50556 |
| 20 | Γαστρεντερολογικό | dominant | 1014079 |
| 21 |  | basic | 1007007 |
| 22 | Παιδοχειρουργικό | Vario 18 AC | 1359593 |