Ετήσια τακτική συντήρηση και τεχνικός έλεγχος αναρροφήσεων στο Νοσοκομείου:
Αναρροφήσεις του κατασκευαστικού Οίκου MEDELA:
Η προηγούμενη συντήρηση έληξε 08-05-2026
Στο πλαίσιο της ετήσιας συντήρησης και καλής λειτουργίας των συσκευών, προβλέπεται μία (1) ετήσια επίσκεψη τεχνικού ελέγχου, η οποία θα περιλαμβάνει:
· Εσωτερικό καθαρισμό
· Έλεγχο ρυθμιστή κενού
· Έλεγχο μανόμετρου με διακριβωμένο μανόμετρο
Ορίζεται ότι:
· Ο συντηρητής να διαθέτει ISO 9001 και ISO 13485 και Πιστοποίηση σύμφωνα με την ΔΥ8/Γ.Π. οικ./1348/2004 περί «Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων». Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.  
· Να κατατεθεί πιστοποιητικό συνεργασίας (εξουσιοδοτημένου συνεργάτης) της αναδόχου εταιρείας με τον αντίστοιχο κατασκευαστικό οίκο των μηχανημάτων.    
· [bookmark: _Hlk200615809]Οι τεχνικοί θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα πρόσφατα εγχειρίδια συντήρησης και επισκευής (Service Manuals), καθώς και στις Τεχνικές ενημερώσεις (Service Bulletins), σύμφωνα με τις οποίες θα πραγματοποιούνται οι συντηρήσεις και οι επιδιορθωτικές ενέργειες. Να κατατεθεί βεβαίωση ή Υ.Δ.
· Οποιαδήποτε βλάβη προκύψει θα αποκαθίσταται χωρίς επιπλέον κόστος.
· Παρέχεται απεριόριστος αριθμός επισκέψεων σε περίπτωση βλάβης ή για επαναρύθμιση των ως άνω εξαρτημάτων.
· Δεν περιλαμβάνονται αναλώσιμα υλικά.
· Δεν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται σε υπαιτιότητα του χρήστη, όπως για παράδειγμα: σπασμένο τροχήλατο, βάση κ.ά.
· Κόστος υπηρεσίας:
· [bookmark: _GoBack]Κόστος ανά τεμάχιο: 120 ευρώ + ΦΠΑ (κατόπιν παρέμβασης του Τμήματος ΒΙΤ)
· Αριθμός συσκευών: 22
· Συνολικό κόστος εργασίας: 22 × 120 = 2.640 ευρώ + ΦΠΑ
· Η τακτική συντήρηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου και θα περιλαμβάνει οποιονδήποτε πρόσθετο έλεγχο προβλέπεται με βάση τις ώρες λειτουργίας των συσκευών.
· Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι πλήρως συμβατά και θα καλύπτουν πλήρως τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
· Με την ολοκλήρωση των εργασιών, θα παραδοθεί τεχνικό δελτίο στο Τμήμα ΒιΤ, υπογεγραμμένο και από την Προϊσταμένη του Τμήματος.
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Λίστα Αναρροφήσεων:

	1
	χειρουργεία
	dominant
	1013384

	2
	 
	Basic
	1005759

	3
	 
	basic 30
	1248054

	4
	 
	dominant
	1014077

	5
	αναισθησιολογικό
	median
	50271

	6
	 
	dominant
	 

	7
	Γ10
	basic 30
	1128205

	8
	BB
	basic 30
	1128209

	9
	Αίθουσα Τοκετών
	dominant 50
	1020363

	10
	 
	dominant 50
	1023043

	11
	 
	basic 30
	1248055

	12
	 
	dominant 50
	1360536

	13
	 
	dominant 50
	1360530

	14
	 
	basic 30
	1244479

	15
	ΒΑ4
	vario
	1021391

	16
	Α5
	vario
	1214818

	17
	Αποξέσεις
	basic
	1005786

	18
	 
	median
	 

	19
	ivf
	basic
	50556

	20
	Γαστρεντερολογικό
	dominant
	1014079

	21
	 
	basic
	1007007

	22
	Παιδοχειρουργικό
	Vario 18 AC
	1359593
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