# Τεχνικά χαρακτηριστικά

# Ανταλλακτικά και Εργασία του αναπνευστήρα Elisa 500 στο Αναισθησιολογικό τμήμα:

Elisa 500 με S/N:05200601  (βρίσκεται στην ανάνηψη 3ο όροφο) του Οίκου Lowenstein Medical

Το πήραμε από δωρεά της ΥΠΕ. Είναι σε αποθήκη από το 2020. Για την Ασφαλή λειτουργία του και την εκπαίδευση του προσωπικού χρειάζεται τα παρακάτω:

Ανταλλακτικά:

- Κιτ συντήρησης ενός έτους		       κόστος 363,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ

- Μπαταρία αυτονομίας			       κόστος 526,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ

Συνολικό κόστος ανταλλακτικών 889,00 Ευρώ + ΦΠΑ

Συνολικό κόστος εργασίας    500,00 ευρώ + ΦΠΑ

- Ο συντηρητής να διαθέτει ISO 9001 και ISO 13485 και Πιστοποίηση σύμφωνα με την ΔΥ8/Γ.Π. οικ./1348/2004 περί «Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων». Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

- Να διαθέτει οργανωμένο τμήμα Service με ειδικευμένο προσωπικό στο αντικείμενο της πρόσκλησης.

- Οι τεχνικοί του συντηρητή να έχουν υποστεί εκπαίδευση στα υπό ανάθεση συντήρησης μηχανήματα – Να κατατεθούν πιστοποιητικά Εκπαίδευσης.

- Να κατατεθεί πιστοποιητικό συνεργασίας (εξουσιοδοτημένου συνεργάτης) της αναδόχου εταιρείας με τον αντίστοιχο κατασκευαστικό οίκο των μηχανημάτων.

- Οι τεχνικοί θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα πρόσφατα εγχειρίδια συντήρησης και επισκευής (Service Manuals), καθώς και στις Τεχνικές ενημερώσεις (Service Bulletins), σύμφωνα με τις οποίες θα πραγματοποιούνται οι συντηρήσεις και οι επιδιορθωτικές ενέργειες. Να κατατεθεί βεβαίωση ή Υ.Δ.

- Να καταθέσει τις διακριβώσεις των χρησιμοποιούμενων οργάνων επισκευής και συντήρησης.

- Να καταθέσει βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας για την απρόσκοπτη παροχή των απαιτούμενων γνήσιων και καινούργιων ανταλλακτικών που θα χρειαστούν για τις προληπτικές και επανορθωτικές συντηρήσεις των μηχανημάτων.

Τμήμα Βιοϊατρικής 	 	Προϊστάμενος Βιοϊατρικής  	Υποδιεύθυνση Τεχνικού

Πέτρος Αβράμης	  	Δρ. Δημήτριος Τσορομώκος  	Νίκος Νικολακόπουλος

Κοινοποίηση: micropromithies@hospital-elena.gr

Diaxirisi-ylikou@hospital-elena.gr