Τεχνικά χαρακτηριστικά



Ανταλλακτικά και Επισκευή Θερμοσυγκολλητή στην Κεντρική Αποστείρωση:
(προηγούμενη επισκευή 35 & 36 του 2025)
HM 800 DC  με S/N: 992642/1202 του κατασκευαστικού Οίκου HAWO 

Ανταλλακτικά που χρειάζεται:
· ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 230V 80X80X38 HAWO κόστος 75 ευρώ πλέον ΦΠΑ
· ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Τ5/225	    	 κόστος 45 ευρώ πλέον ΦΠΑ
· ΜΟΤΕΡ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ 230V 50HZ 10m/min κόστος 680 ευρώ πλέον ΦΠΑ

Συνολικό κόστος ανταλλακτικών 800 ευρώ πλέον ΦΠΑ


Εργασία:
Επισκευή – έλεγχος – αλλαγή ανταλλακτικών  κόστος 240 ευρώ πλέον ΦΠΑ

· Ο συντηρητής να διαθέτει ISO 9001 και ISO 13485 και Πιστοποίηση σύμφωνα με την ΔΥ8/Γ.Π. οικ./1348/2004 περί «Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων». Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.  
· Να διαθέτει οργανωμένο τμήμα Service με ειδικευμένο προσωπικό στο αντικείμενο της πρόσκλησης.
· Οι τεχνικοί του συντηρητή να έχουν υποστεί εκπαίδευση στα υπό ανάθεση συντήρησης μηχανήματα – Να κατατεθούν πιστοποιητικά Εκπαίδευσης.
· Να κατατεθεί πιστοποιητικό συνεργασίας (εξουσιοδοτημένου συνεργάτης) της αναδόχου εταιρείας με τον αντίστοιχο κατασκευαστικό οίκο των μηχανημάτων.     
· [bookmark: _Hlk200615809]Οι τεχνικοί θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα πρόσφατα εγχειρίδια συντήρησης και επισκευής (Service Manuals), καθώς και στις Τεχνικές ενημερώσεις (Service Bulletins), σύμφωνα με τις οποίες θα πραγματοποιούνται οι συντηρήσεις και οι επιδιορθωτικές ενέργειες. Να κατατεθεί βεβαίωση ή Υ.Δ.
· Να καταθέσει τις διακριβώσεις των χρησιμοποιούμενων οργάνων επισκευής και συντήρησης. 
· [bookmark: _Hlk200615899]Να καταθέσει βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας για την απρόσκοπτη παροχή των απαιτούμενων γνήσιων και καινούργιων ανταλλακτικών που θα χρειαστούν για τις προληπτικές και επανορθωτικές συντηρήσεις των μηχανημάτων.
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Κοινοποίηση: micropromithies@hospital-elena.gr
            Diaxirisi-ylikou@hospital-elena.gr

