# Αναβάθμιση του Υπερήχου Alpinion στο Αναισθησιολογικό :

(Αντικατάσταση 125/2025)

Alpinion E cube i7 με S/N: j03217

( δεν έχει ξαναγίνει αναβάθμιση και Λογισμικό DICOM)

- Συντήρηση 					   Κόστος 200  ευρώ πλέον ΦΠΑ

- Αναβάθμιση λογισμικού με νεότερη έκδοση	   Κόστος 390 ευρώ πλέον ΦΠΑ

- Dicom λογισμικό για την σύνδεση του υπερήχου με το δίκτυο του νοσοκομείου Κόστος 1.200€ πλέον ΦΠΑ

Συνολικό Κόστος 1790 ευρώ πλέον ΦΠΑ

- Ο συντηρητής να διαθέτει ISO 9001 και Πιστοποίηση σύμφωνα με την ΔΥ8/Γ.Π. οικ./1348/2004 περί «Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων». Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

- Να διαθέτει οργανωμένο τμήμα Service με ειδικευμένο προσωπικό στο αντικείμενο της πρόσκλησης.

- Οι τεχνικοί του συντηρητή να έχουν υποστεί εκπαίδευση στα υπό ανάθεση συντήρησης μηχανήματα – Να κατατεθούν πιστοποιητικά Εκπαίδευσης.

- Να κατατεθεί πιστοποιητικό συνεργασίας (εξουσιοδοτημένου συνεργάτης) της αναδόχου εταιρείας με τον αντίστοιχο κατασκευαστικό οίκο των μηχανημάτων.

- Οι τεχνικοί θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα πρόσφατα εγχειρίδια συντήρησης και επισκευής (Service Manuals), καθώς και στις Τεχνικές ενημερώσεις (Service Bulletins), σύμφωνα με τις οποίες θα πραγματοποιούνται οι συντηρήσεις και οι επιδιορθωτικές ενέργειες. Να κατατεθεί βεβαίωση ή Υ.Δ.

Τμήμα Βιοϊατρικής 	 	Προϊστάμενος Βιοϊατρικής  	Υποδιεύθυνση Τεχνικού

Πέτρος Αβράμης	  	Δρ. Δημήτριος Τσορομώκος  	Νίκος Νικολακόπουλος

Κοινοποίηση: micropromithies@hospital-elena.gr

Diaxirisi-ylikou@hospital-elena.gr