Βαμβακοφόρος στυλεός αποστειρωμένος χωρίς υλικό μεταφοράς , με ξύλινο στέλεχος και πλαστικό σωλήνα. Οι διαστάσεις του σωλήνα να είναι 13mm x16mm μήκος.

