Γάντια εξεταστικά μη αποστειρωμένα βινυλίου (PVC) χωρίς πούδρα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Να είναι κατασκευασμένα από ελαστικό αρίστης ποιότητας για χρήση στην εκτέλεση σύντομων μη επεμβατικών καθηκόντων και προετοιμασία τροφής

- Σε συμφωνία με το πρότυπο ΕΝ 420:2003 +Α1:2009 και το ΕΝ 455-2:2009+Α2:2013

- Να είναι κατασκευασμένα χωρίς ραφές σε μεγέθη Small- Medium-Large

- Να φοριούνται ανεξαιρέτως στο δεξί ή αριστερό χέρι

- Να φέρουν σήμανση CE