Προδιαγραφές -Υπόστρωμα ασθενών για τη χειρουργική τράπεζα

- Να είναι μίας χρήσεως, μη αποστειρωμένο

- Να είναι μαλακό και εύκαμπτο, με εξαιρετικές ικανότητες πτύχωσης

- Να είναι πολύ ανθεκτικό

- Να είναι τριών στρωμάτων, βάρους 130gr/m²

- Να έχει διαστάσεις 100x220cm

- Να διαθέτει δύο πολύ απορροφητικές στρώσεις non-woven στην πάνω πλευρά

- Να έχει ικανότητα απορρόφησης υγρών περίπου 1lt/m²

- Να διαθέτει πλήρως αδιάβροχη μεμβράνη πολυαιθυλενίου στην κάτω πλευρά

- Να είναι αντιολισθητικό

- Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία EU 2017/ 745 MDR για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα

- Να είναι ταξινομημένο ως ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης Ι

- Να διατίθενται σε σφραγισμένη σακούλα πολυαιθυλενίου εντός χαρτοκιβωτίου για ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά

- Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος

- Να κατατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση