ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΘΗΚΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ:

Το στρώμα να είναι ελαφρύ, το μεγεθός του ανάλογο των διαστάσεων της κλίνης και κατάλληλο για βάρους ασθενή 180 κιλά τουλάχιστον.

 Το στρώμα να μπορεί να απολυμαίνεται και να διαθέτει κάλυμμα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά

· Αδιάβροχο

· Αεροδιαπερατό

· Αντιβακτηριακό

· Διελαστικό

· Βραδύκαυστο

· Να πλένεται σε πλυντήριο. Να αναφερθεί η θερμοκρασία πλύσης. Να μπορεί να απολυμανθεί σε ειδικό κλίβανο απολύμανσης εως 120*C σε περίπτωση μολυσματικού περιστατικού.

· Οι ραφές του αν είναι ραμμένες και κολλημένες με τρόπο (να αναφερθεί  η μέθοδος ώστε να παρέχεται η βελτιστή προατασία του στρώματος από εισροή υγρών.

· Δυνατότητα αφαίρεσης του με φερμουάρ. Το φερμουάρ να καλύπτεται για την αποφυγή εισροής υγρών από τα πλάγια του στρώματος.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

ΠΛΑΤΟΣ:85 CM
ΥΨΟΣ:10 CM
ΜΗΚΟΣ:190 CM












