Πλήρως βιοσυμβατή, βιοσπορροφήσιμη, στεγανοποιητική μήτρα με

κυψελοειδείς μικροπόρους. από μακρομοριακοΰς πολυσακχαρίτες υδατοδιαλυτής χιτοζάνης και

άλατος του υαλουρονικού νατρίου, με αιμοστατικές; αντισυμφυτικές και επουλωτικές ιδιότητες

και πολλαπλό μηχανισμό δράσης. Να μετατρέπεται άμεσα σε διαφανές ελασπκό πήκτωμα {σε

λιγότερο από 1 λετττό) που καλύπτει άμεσα, σφραγίζει και στεγανοποιεί την επιφάνεια του

τραύματος επιτυγχάνοντας παράλληλα αιμόσταση αλλά και αποτροπή δημιουργίας

μετεγχειρητικών συμφύσεων. Αποδομείται και απορροφάται πλήρως μέσα σε 4-8 εβδομάδες,

χωρίς να αφήνει υπολείμματα που μπορούν να προκαλέσουν αντίδραση ξένου σώματος. Με

ουδέτερο ρΗ, προάγει την επούλωση.

Διαστάσεις 10cm χ 8cm.

