ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΔΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

- Χωρητικότητα 30 λιτρα

- Να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι ( χρώμα γυαλιστερό inox) (Stainless Steel)προκειμένου να είναι ανθεκτικός   στην υγρασία του μπάνιου.

- Να ανοίγει με πεντάλ (Pedal Bin): το άνοιγμα γίνεται με το πόδι και αποφεύγεται η επαφή των χεριών με τον κάδο.

- Να διαθέτει εσωτερικό αποσπώμενο κάδο: Απαραίτητος πλαστικός κουβάς με χερούλι στο εσωτερικό για εύκολο άδειασμα και πλύσιμο.

- Να διαθέτει αυτόματο κλείσιμο

- Να διαθέτει λαβή στο πiσω μέρος για εύκολη μετακίνηση

- Λεία επιφάνεια , ανθεκτική σε απορρυπαντικά