ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αυτόνομη Αναπνευστική Συσκευή 6Lt 

Αυτόνομη Αναπνευστική Συσκευή 6Lt Πεπιεσμένου Αέρα στα 300 bar, 
Να είναι διάρκειας 60 λεπτών, 
Να έχει Ανατομική Πλάτη Ανάρτησης και Ιμάντες από Πυρίμαχο Υλικό 
Να είναι Συσκευασμένη σε ειδική βαλίτσα μεταφοράς για μέγιστη προστασία.
Να είναι Πιστοποιημένη κατά MED.


