Απορρυπαντικό κατάλληλο για χρήση σε όλους τους τύπους των επαγγελματικών πλυντηρίων πιάτων σε συσκευασία έως 10-15 κιλά.
Να είναι συμπυκνωμένο, αλκαλικής σύστασης με pH 11-13, να περιέχει ένα αλκάλιο σε περιεκτικότητα τουλάχιστον 10% και υποχλωριώδες νάτριο με ενεργό χλώριο τουλάχιστον 1% για ισχυρή καθαριστική δράση σε άμυλο, πρωτεΐνη, λεκέδες από καφέ, τσάι κλπ.                                     Να είναι χαμηλού αφρισμού ώστε να μην παρεμποδίζεται  η διαδικασία του πλυσίματος και να μην τίθενται σε κίνδυνο οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις  του πλυντηρίου
Να χορηγείται στο πλυντήριο μέσω αυτόματης δοσομετρικής συσκευής που θα εγκαταστήσει δωρεάν ο προμηθευτής ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή, ασφαλής και ελεγχόμενη δοσομέτρηση.
Να δίνεται η δοσολογία χρήσης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Τα δοσομετρικά συστήματα θα εγκατασταθούν, θα συνδεθούν και θα ρυθμιστούν με ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή αμέσως μετά την κατακύρωση. Θα ανήκουν στην πλήρη κυριότητά και ο προμηθευτής θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης των προϊόντων του.
Θα υπάρχει τουλάχιστον μια φορά το μήνα έλεγχος της χρήσης και της απόδοσης των προϊόντων, έλεγχος της λειτουργίας και ρύθμιση των δοσομετριών αντλιών, τακτικό service και σε έκτακτες περιπτώσεις το αργότερο εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση του Νοσοκομείου












