Τεχνικά χαρακτηριστικά



Επισκευή τρόλεϊ Νοσηλείας στο τμήμα Α7 Μαιευτικό (6ο Όροφο):
 (δεν έχει επισκευαστεί)
Δεν μπορούν να το μεταφέρουν πρόβλημα στους τροχούς.

· Αντικατάσταση τεσσάρων διπλών τροχών περιστροφικών με λάστιχο και οι δύο να έχουν φρένο Φ(125) 
· [bookmark: _GoBack]Επισκευή - Εργασία επισκευής  					


Κόστος  Εργασίας 400 ευρώ + ΦΠΑ

Οι κατασκευάστριες εταιρείες ή η προμηθεύτρια εταιρεία πρέπει να είναι πιστοποιημένες και να διαθέτουν σε ισχύ τα ακόλουθα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης:
- ISO 9001 - ISO 13485
και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Δ3(α) 4822/2025 περί διανομής ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και αποδεικτικά έγγραφα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και να κατατεθούν με αυτήν.

Για το τμήμα Βιοϊατρικής

      Αβράμης Πέτρος


									
Υποδιεύθυνση Τεχνικού
							                 
 Νικολακόπουλος Νίκος





Κοινοποίηση: diaxirisi-ylikou@hospital-elena.gr
                     micropromithies@hospital-elena.gr

