


                                           ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ




 1.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΘΕΡΜΗ 1555W-220V ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΑΚΤΙΝΑΣ 18-19CΜ  ΤΕΜ 6 Χ 17 ΕΥΡΩ  =102 EΥΡΩ  ΚΩΔΙΚΟΣ 10193311

2. ΜΟΤΕΡ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΥ 28W-220V ΜΕ  ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΤΙΝΑ 13 CM ME ΦΤΕΡΩΤΗ 6 ΠΤΕΡΥΓΙΑ  AKTINAΣ  15CM   4 TEM X 30 EΥΡΩ  = 120 EΥΡΩ

3. SENSOR    ΓΙΑ TON XR-01-02             ΤΕΜ 4 Χ 12ΕΥΡΩ= 48 ΕΥΡΩ
[bookmark: _Hlk233198605]4. WD 40 400ML specialist penetrant  TEM 4 X 15ΕΥΡΏ = 60ΕΥΡΏ
5.   WD 40 400ML specialist  επαφών   ΤΕΜ4 Χ 10 ΕΥΡΩ=40 ΕΥΡΩ 

Να πληρούν όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα
   Απαιτείται η προσφορά του προϊόντος WD-40, επί ποινή αποκλεισμού, καθώς και του υλικού με κωδικό .
Η απαίτηση του συγκεκριμένου προϊόντος βασίζεται στην πολυετή και αποδεδειγμένα επιτυχή χρήση του από την Υπηρεσία στο πλαίσιο εργασιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης. Κατά τη διάρκεια της χρήσης του έχει επιδείξει σταθερή απόδοση, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα, ανταποκρινόμενο πλήρως στις επιχειρησιακές ανάγκες της Υπηρεσίας.
Μέχρι σήμερα δεν έχουν καταγραφεί προβλήματα λειτουργικότητας, αστοχίες, παράπονα χρηστών ή περιστατικά που να σχετίζονται με επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια των χρηστών κατά την προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος. Η επιλογή του τεκμηριώνεται από τη θετική εμπειρία που έχει αποκτηθεί μέσω της μακροχρόνιας πρακτικής εφαρμογής του, καθώς και από την ανάγκη διασφάλισης της ομοιομορφίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και της απρόσκοπτης συνέχισης των εργασιών συντήρησης.
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