Τεχνικά χαρακτηριστικά



Επισκευή κρεβατιού στο τμήμα Α5ο LUX (5ουορόφου):
 (δεν έχει επισκευαστεί η συγκεκριμένη κλίνη)
Έχει ραγισμένο Άξονα που συνδέει το αμορτισέρ πλάτης με το σώμα του κρεβατιού

· Εργασία επισκευής/επιδιόρθωσης – Έλεγχο καλής λειτουργίας  πιθανό κόστος 600 ευρώ πλέον Φ.Π.Α
· Αντικατάσταση με άλλη κλίνη μέχρι να επισκευαστεί  


Πιθανό κόστος Εργασίας 600,00 ευρώ + ΦΠΑ

Οι κατασκευάστριες εταιρείες ή η προμηθεύτρια εταιρεία πρέπει να είναι πιστοποιημένες και να διαθέτουν σε ισχύ τα ακόλουθα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης:
ISO 9001 - ISO 13485 - ISO 14001 
και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Δ3(α) 4822/2025 περί διανομής ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και αποδεικτικά έγγραφα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και να κατατεθούν με αυτήν.

Τμήμα Βιοϊατρικής
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Κοινοποίηση: diaxirisi-ylikou@hospital-elena.gr
                     micropromithies@hospital-elena.gr

