Εφάπαξ συντήρηση/Αναβάθμιση και επισκευή του Υπερήχου Alpinion στα εξωτερικά:
(Αίτημα 53/2026 – έγινε σύνδεση στο PACS)
Alpinion Χ cube 60 με S/N: Ζ00861  
(δεν έχει ξαναγίνει αναβάθμιση και Λογισμικό DICOM)

· [bookmark: _Hlk236120894][bookmark: _GoBack]Συντήρηση/Αναβάθμιση λογισμικού με νεότερη έκδοση και Επιδιόρθωση των καλωδίων των Κεφαλών (υπαιτιότητα χρήστη)

Κόστος 450  ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

· Ο συντηρητής να διαθέτει ISO 9001 και Πιστοποίηση σύμφωνα με την ΔΥ8/Γ.Π. οικ./1348/2004 περί «Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων». Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.  
· Να διαθέτει οργανωμένο τμήμα Service με ειδικευμένο προσωπικό στο αντικείμενο της πρόσκλησης.
· Οι τεχνικοί του συντηρητή να έχουν υποστεί εκπαίδευση στα υπό ανάθεση συντήρησης μηχανήματα – Να κατατεθούν πιστοποιητικά Εκπαίδευσης.
· Να κατατεθεί πιστοποιητικό συνεργασίας (εξουσιοδοτημένου συνεργάτης) της αναδόχου εταιρείας με τον αντίστοιχο κατασκευαστικό οίκο των μηχανημάτων.     
· [bookmark: _Hlk200615809]Οι τεχνικοί θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα πρόσφατα εγχειρίδια συντήρησης και επισκευής (Service Manuals), καθώς και στις Τεχνικές ενημερώσεις (Service Bulletins), σύμφωνα με τις οποίες θα πραγματοποιούνται οι συντηρήσεις και οι επιδιορθωτικές ενέργειες. Να κατατεθεί βεβαίωση ή Υ.Δ.
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Κοινοποίηση: micropromithies@hospital-elena.gr
            Diaxirisi-ylikou@hospital-elena.gr


