Έλεγχο της λειτουργικής κατάστασης 

Μείκτες και μία ανρρόφηση κενού στο Νεογνολογικό Τμήμα (ΜΕΝΝ):

1. Bird
2. Medin
3. Air-oxygen Blender – Preciosion Medical
4. Rxonly
5. Vacutron (αναρρόφηση)
6. Sechrist

Πιθανό Κόστος τεμαχίου 25 ευρώ πλέον Φ.Π.Α 
Συνολικό πιθανό κόστος για 6 τεμάχια (150 ευρώ πλέον Φ.Π.Α)
· Ο συντηρητής να διαθέτει ISO 9001 και ISO 13485 και Πιστοποίηση σύμφωνα με την ΔΥ8/Γ.Π. οικ./1348/2004 περί «Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων». Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.  
· Να διαθέτει οργανωμένο τμήμα Service με ειδικευμένο προσωπικό στο αντικείμενο της πρόσκλησης.
· Οι τεχνικοί του συντηρητή να έχουν υποστεί εκπαίδευση στα υπό ανάθεση συντήρησης μηχανήματα.
· [bookmark: _Hlk200615809]Οι τεχνικοί θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα πρόσφατα εγχειρίδια συντήρησης και επισκευής (Service Manuals), καθώς και στις Τεχνικές ενημερώσεις (Service Bulletins), σύμφωνα με τις οποίες θα πραγματοποιούνται οι συντηρήσεις και οι επιδιορθωτικές ενέργειες. Να κατατεθεί βεβαίωση ή Υ.Δ.
· Να καταθέσει τις διακριβώσεις των χρησιμοποιούμενων οργάνων επισκευής και συντήρησης.
· Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει όλο τον διαγωνισμό όχι τμηματικά.
· Η τελική επισκευή θα πραγματοποιηθεί κατόπιν αξιολόγησης από την Αναθέτουσα Αρχή ως προς το αν η επισκευή είναι τεχνικά και οικονομικά συμφέρουσα.
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