ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Γ. Ν «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Επιστημονικά Υπεύθυνος    		 Προς Τμήμα Προμηθειών

ΧΥΔΕΡΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210-6402267

| Β | ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ |
| --- | --- |
| 1 | Πλήρες kit για τον μοριακό εντοπισμό 9 γενετικών μεταλλαγών που σχετίζονται με καρδιοαγγειακές ασθένειες: |
| 2 | FV(Leiden, R2), PTH, MTHFR(A1298C, C677T), FXIII, PAI-1, EPCR(A3, A1) |
| 3 | Πολυπαραμετρική Τεχνική Ανάστροφου Υβριδισμού σε λωρίδες νιτροκυτταρίνης |
| 4 | Να περιλαμβάνει, έτοιμα προς χρήση, όλα τα αντιδραστήρια για απομόνωση του DNA, επιλεκτική ενίσχυση και υβριδισμό σε strips |
| 6 | Να παρέχεται το ένζυμο Taq Πολυμεράση |
| 7 | Να παρέχεται ο κατάλληλος θερμικός κυκλοποιητής |
| 8 | Να διαθέτει σήμανση CE – IVD MARK |

O Επιστημονικά Υπεύθυνoς

Αιματολογικού Εργαστηρίου

ΧΥΔΕΡΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ