Τεχνικά χαρακτηριστικά



Jumper JPD-200C

Ανταλλακτικά και Εργασία

1. Μπαταρία για JPD-200C  Τύπου  14.4V
 Τιμη 90,00

Επι ποινή απορριψης παραδοση εντος 2 εργασιμων ημερών
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι του κατασκευαστικού οίκου ή ότι προτείνεται από τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Όλες οι εργασίες να γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου
Μετά το τέλος των εργασιών θα παραδίδεται το τεχνικό δελτίο στο τμήμα ΒιΤ, υπογεγραμμένο και από την προϊσταμένη του  τμήματος, με πλήρη περιγραφή των εργασιών, το check list που προβλέπει ο κατασκευαστής καθώς και κάθε παρατήρηση που αφορά τη λειτουργία της συσκευής.

Για το Tμήμα Βι.Τ.















Κοινοποίηση:micropromithies@hospital-elena.gr
                      Diaxirisi-ylikou@hospital-elena.gr
