ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΩΝ

ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ IMMUNOPREP
ΤΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (MoAbs) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ

ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ ΠΛΗΡΕΣ ΑΙΜΑ. 

Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ MoAbs ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΘΟΡΙΟΧΡΩΜΑΤΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΥΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ(ΠΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ)ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΧΡΟΝΟΒΟΡΕΣ ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ(ΕΠΩΑΣΕΙΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΝΑ
ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.

ΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΓΙΑ 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΥΣ.

ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΙΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/79/ΕΕ(CE MARK)

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΟΥ ΝΑ

ΔΙΑΘΕΤΕΙ CE ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΟΤΕ

ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΟΥΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ASR H RUO.
Πλήρες kit ποσοτικού προσδιορισμού αντισωμάτων έναντι Φωσφατιδυλχολίνης IgG/IgM με ELISA

σε ορό, με καμπύλη 6 σημείων και θετικό, αρνητικό μάρτυρα. Επωάσεις σε θερμοκρασία

περιβάλλοντος. Διαχωριζόμενα. 8x12 Strips. Αντιδραστήρια έτοιμα για χρήση

ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ ΙgG KAI IgM
ΠΛΗΡΕΣ ΚΙΤ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ

ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ IGG KAI IGM  ME ELISA ΣΕ ΟΡΟ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΗ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ (150,75, 37, 5,18,8,9,4 ΜPL) ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΟ ,ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΜΑΡΤΥΡΑ

3 ΕΠΩΑΣΕΙΣ ΤΩΝ 30΄ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ.

STRIPS 8X12 ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ 

ΕΝΑΝΤΙ β2GPI IgG KAI IgM.

ΠΛΗΡΕΣ ΚΙΤ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ 

Β2GPI IgG KAI IgM ME ELISA ΣΕ ΟΡΟ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΗ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΜΑΡΤΥΡΑ. ΕΠΩΑΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙ

ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΜΕΝΑ. 8Χ12 STRIPS. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
