
                                                    Τεχνικές υλικών υδραυλικών


1.Σπιράλ gigante fan coils  3/4 ‘’ με εσωτερική διάμετρο  13mm  και εξωτερική      19mm.                              

   Διαστάσεις σπιράλ  40cm    30 τεμ  χ 6ευρώ   =180ευρώ

2.Σπιράλ αποχέτευσης συμπυκνωμάτων κλιματιστικών φ 18 – 25 μέτρα (κουλούρα) τιμή 17 ευρώ

3. Σπιράλ αποχέτευσης συμπυκνωμάτων κλιματιστικών φ 20 – 25 μέτρα (κουλούρα) τιμή 33 ευρώ

4.Γωνία αποχέτευσης κλιματιστικού φ 16-18  τεμ  20χ 3ευρώ = 60ευρώ

5.Υψιλον αποχέτευσης κλιματιστικού φ 16-18  τεμ 20 χ 2,2 ευρώ =  44ευρώ
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Να πληρούν όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Επι ποινή αποκλεισμού τα σπιράλ  θα είναι γιγάντε .







        Αν. Προϊστάμενος Τεχνικού Τ.Υ

