# Τεχνικά χαρακτηριστικά

# Επισκευή του Υπερήχου Siemens στο Κέντρο Μαστού :

Acuson ANTARES με S/N: 115388

(Τελευταία Συντήρηση 24/06/2026 Αίτημα 124/2025(i-supplies 9058/16 έως 18-06-2026)

ΠΛΑΚΕΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ RECEIVER CONTROL RCB/L BOARD Πιθανό κόστος 3.400,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ Πιθανό κόστος 500,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α

- Ο συντηρητής να διαθέτει ISO 9001 και ISO 13485 και Πιστοποίηση σύμφωνα με την ΔΥ8/Γ.Π. οικ./1348/2004 περί «Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων». Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

- Να διαθέτει οργανωμένο τμήμα Service με ειδικευμένο προσωπικό στο αντικείμενο της πρόσκλησης.

- Οι τεχνικοί του συντηρητή να έχουν υποστεί εκπαίδευση στο υπό ανάθεση συντήρησης μηχάνημα (υπερηχους).

- Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι πλήρως συμβατά, αμεταχείριστα, καινούρια και να καλύπτουν τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου.

- Οι εργασίες, να γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

- Με το τέλος των εργασιών θα δοθεί τεχνικό δελτίο στο τμήμα ΒιΤ χειρόγραφο ή μέσω mail στο: bit-dept@hospital-elena.gr

Τμήμα Βιοϊατρικής

Αβράμης Πέτρος

Υποδιεύθυνση Τεχνικού

Νικολακόπουλος Νίκος

Κοινοποίηση: diaxirisi-ylikou@hospital-elena.gr

micropromithies@hospital-elena.gr