Τεχνικές προδιαγραφές Αισθητήρα Οξυμετρίας Τεχνολογίας Massimo

Προδιαγραφές:

- Να είναι κατάλληλος για νεογνά βάρους κάτω από 3 Kg.

- Ο αισθητήρας να εφαρμόζεται με σταθερό τρόπο και να μετρά ταυτόχρονα τις παρακάτω παραμέτρους:

- Κορεσμός αιμοσφαιρίνης (SpO2)

- Καρδιακό παλμό (PR)

- Δείκτη αιμάτωσης (PI)

- Να είναι ο γνήσιος αισθητήρας και πιστοποιημένος της κατασκευαστικής εταιρείας των οξυμέτρων, Massimo, με ενδιάμεσο καλώδιο τύπου RD.Να κατατεθεί γραπτή βεβαίωση συμβατότητας των αισθητήρων από τον κατασκευαστή του οξυμέτρου, η οποία να αναφέρει ότι το προσφερόμενο είδος είναι συμβατό και κατάλληλο για χρήση για τον συγκεκριμένο εξοπλισμό που αναφέρεται στην αίτηση προμήθειας

- Να διαθέτει ειδική πιστοποιημένη τεχνολογία Massimo SET για μεγάλη αξιοπιστία μέτρησης ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες που ο ασθενής κινείται ή υπάρχει χαμηλή αιμάτωση. Η ακρίβεια μέτρησης στις ανωτερω συνθήκες να είναι ≥1,5% και ≤2%αντίστοιχα.

- Να υπάρχει δυνατότητα δειγματισμού του προσφερόμενου είδους

- Να είναι μιας χρήσεως