Τεχνικά χαρακτηριστικά


Ανταλλακτικά και Εργασία του Ημιαυτόματου βιοχημικού φωτόμετρο στο Αιματολογικό εργαστήριο:

Humalyzer 4000 με S/N: D02000373 του Οίκου Human

Ανταλλακτικά:	
· Halogen Lamp incl Cable		       	       πιθανό κόστος 550,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ
· Tubing Set 				       πιθανό κόστος 755,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ

Εργασία – Επισκευή – Έλεγχος λειτουργίας

Συνολικό πιθανό κόστος ανταλλακτικών 1305,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ
[bookmark: _GoBack]Συνολικό πιθανό κόστος εργασίας    140,00 ευρώ + ΦΠΑ


· Ο συντηρητής να διαθέτει ISO 9001 και ISO 13485 και Πιστοποίηση σύμφωνα με την ΔΥ8/Γ.Π. οικ./1348/2004 περί «Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων». Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.  
· Να διαθέτει οργανωμένο τμήμα Service με ειδικευμένο προσωπικό στο αντικείμενο της πρόσκλησης.
· Οι τεχνικοί του συντηρητή να έχουν υποστεί εκπαίδευση στα υπό ανάθεση συντήρησης μηχανήματα – Να κατατεθούν πιστοποιητικά Εκπαίδευσης.
· Να κατατεθεί πιστοποιητικό συνεργασίας (εξουσιοδοτημένου συνεργάτης) της αναδόχου εταιρείας με τον αντίστοιχο κατασκευαστικό οίκο των μηχανημάτων.     
· [bookmark: _Hlk200615809]Οι τεχνικοί θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα πρόσφατα εγχειρίδια συντήρησης και επισκευής (Service Manuals), καθώς και στις Τεχνικές ενημερώσεις (Service Bulletins), σύμφωνα με τις οποίες θα πραγματοποιούνται οι συντηρήσεις και οι επιδιορθωτικές ενέργειες. Να κατατεθεί βεβαίωση ή Υ.Δ.
· Να καταθέσει τις διακριβώσεις των χρησιμοποιούμενων οργάνων επισκευής και συντήρησης. 
· [bookmark: _Hlk200615899]Να καταθέσει βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας για την απρόσκοπτη παροχή των απαιτούμενων γνήσιων και καινούργιων ανταλλακτικών που θα χρειαστούν για τις προληπτικές και επανορθωτικές συντηρήσεις των μηχανημάτων.

Τμήμα Βιοϊατρικής


   Αβράμης Πέτρος


									
Υποδιεύθυνση Τεχνικού

							                 
 Νικολακόπουλος Νίκος



Κοινοποίηση: diaxirisi-ylikou@hospital-elena.gr
                     micropromithies@hospital-elena.gr
