Σύστημα διαδερμικής διαστολής παχέως εντέρου ,να αποτελείται από δακτύλιο
τετράγωνου σχήματος με εγκοπές περιμετρικά και με 4 αντιδιαμετρικά σημεία 

ρύθμισης θέσης. Να συμπεριλαμβάνονται οκτώ ελαστικά άγκιστρα 5mm με άκρο 

άγκιστρο hook ατραυματικού τύπου. 
