ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΓΙΑ ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ 24Χ24 
ΓΙΑ   ΤA EΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Οι ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για τις καλυπτρίδες  24Χ 24 mm που χρησιμοποιούνται στο Κυτταρολογικό Εργαστήριο, Βιοχημικό κ.λ.π.  είναι οι εξής:

· Να είναι Γυάλινες, απόλυτα καθαρές και διαφανείς, με απολύτως λείες άκρες.
· Να μην κολλάνε μεταξύ τους και να μην σπάνε εύκολα, γιατί προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή  επικάλυψης. των εργαστηρίων.
· Κατά τον έλεγχο της αγοράς, διαπιστώθηκε ότι μόνο οι καλυπτρίδες ΚΝΙΤΤΕΛ ή ΜΕΤΖΕΛ είναι κατάλληλες για το παραπάνω μηχάνημα.

