Τεχνικά χαρακτηριστικά

Επισκευή χειρολαβής και οδοντιατρικής έδρας του Οδοντιατρικού τμήματος:

(προηγούμενη επισκευή Αίτημα 103/2025)

COXO CH-4 COW110621009

- Κεφαλή για την χειρολαβή   	Πιθανό Κόστος 80 ευρώ πλέον ΦΠΑ

- Κορδόνι με Φως    			Πιθανό Κόστος 120 ευρώ πλέον ΦΠΑ

- Κορδόνι Αεροσύριγγας  		Πιθανό Κόστος 90 ευρώ πλέον ΦΠΑ

- Εργασία Επισκευής			Πιθανό Κόστος 80 ευρώ πλέον ΦΠΑ

- Ο συντηρητής να διαθέτει ISO 9001 και ISO 13485 και Πιστοποίηση σύμφωνα με την ΔΥ8/Γ.Π. οικ./1348/2004 περί «Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων». Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

- Να διαθέτει οργανωμένο τμήμα Service με ειδικευμένο προσωπικό στο αντικείμενο της πρόσκλησης.

- Οι τεχνικοί του συντηρητή να έχουν υποστεί εκπαίδευση στο υπό ανάθεση συντήρησης μηχάνημα (υπερηχους).

- Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι πλήρως συμβατά, αμεταχείριστα, καινούρια και να καλύπτουν τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου.

- Οι εργασίες, να γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

- Με το τέλος των εργασιών θα δοθεί τεχνικό δελτίο στο τμήμα ΒιΤ χειρόγραφο ή μέσω mail στο: bit-dept@hospital-elena.gr

Τμήμα Βιοϊατρικής

Αβράμης Πέτρος

Υποδιεύθυνση Τεχνικού

Νικολακόπουλος Νίκος

Κοινοποίηση: diaxirisi-ylikou@hospital-elena.gr

micropromithies@hospital-elena.gr