Τεχνικά χαρακτηριστικά


Επισκευή χειρολαβής και οδοντιατρικής έδρας του Οδοντιατρικού τμήματος: 
(προηγούμενη επισκευή Αίτημα 103/2025)

COXO CH-4 COW110621009 
	
· Κεφαλή για την χειρολαβή   	Πιθανό Κόστος 80 ευρώ πλέον ΦΠΑ
· Κορδόνι με Φως    			Πιθανό Κόστος 120 ευρώ πλέον ΦΠΑ
· Κορδόνι Αεροσύριγγας  		Πιθανό Κόστος 90 ευρώ πλέον ΦΠΑ
· [bookmark: _GoBack]Εργασία Επισκευής			Πιθανό Κόστος 80 ευρώ πλέον ΦΠΑ


· Ο συντηρητής να διαθέτει ISO 9001 και ISO 13485 και Πιστοποίηση σύμφωνα με την ΔΥ8/Γ.Π. οικ./1348/2004 περί «Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων». Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.  
· Να διαθέτει οργανωμένο τμήμα Service με ειδικευμένο προσωπικό στο αντικείμενο της πρόσκλησης.
· Οι τεχνικοί του συντηρητή να έχουν υποστεί εκπαίδευση στο υπό ανάθεση συντήρησης μηχάνημα (υπερηχους).
· Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι πλήρως συμβατά, αμεταχείριστα, καινούρια και να καλύπτουν τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου.
· Οι εργασίες, να γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
· Με το τέλος των εργασιών θα δοθεί τεχνικό δελτίο στο τμήμα ΒιΤ χειρόγραφο ή μέσω mail στο: bit-dept@hospital-elena.gr




Τμήμα Βιοϊατρικής


 	  Αβράμης Πέτρος

									
Υποδιεύθυνση Τεχνικού

					  Νικολακόπουλος Νίκος



Κοινοποίηση: diaxirisi-ylikou@hospital-elena.gr
                     micropromithies@hospital-elena.gr


