ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

	· Υλικό: Κατασκευασμένος από 100% καθαρό χημικό πολτό κυτταρίνης.

· Υφή & Χρώμα: Λευκός, εξαιρετικά απαλός, δεν ερεθίζει το δέρμα.

· Απορροφητικότητα: Υψηλή ικανότητα απορρόφησης υγρών (υδρόφιλος).

· Μορφή: Διατίθεται σε επίπεδα επάλληλα φύλλα (φυλλωτός), συνήθως διπλωμένα.

Διαστάσεις Φύλλων: Ενδεικτικά 40cm×60cm(ή ανάλογες ανάλογα με τον κατασκευαστή).

· Ποιότητα: Ομοιόμορφη κατασκευή χωρίς τοπικά αραιώματα ή σκισίματα.

· Συσκευασία:
· Ανθεκτική πλαστική σακούλα (συνήθως σε συσκευασίες των 1kg, 5kg κ.λπ.).

· Προστασία από υγρασία και ρύπανση.

· Σε εξωτερικό χάρτινο κιβώτιο για ασφαλή μεταφορά.
· Χρήση: Κατάλληλος για καθαρισμό, φροντίδα ασθενών, επένδυση προστασίας και απορρόφηση. 

	

	1. Υλικό Κατασκευής & Ποιότητα 

· Σύνθεση: 100% καθαρό υδρόφιλο βαμβάκι.

· Επεξεργασία: Λευκασμένο με υπεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2cap H sub 2 cap O sub 2 𝐻2𝑂2). Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται χλωριούχα λευκαντικά.

· Χαρακτηριστικά: Μαλακά, εύκαμπτα, χωρίς κυτταρίνη ή προσμίξεις.

· Καθαρότητα: Άοσμα, χωρίς λεκέδες, ξένα σώματα ή κίτρινα στίγματα.

· Απορροφητικότητα: Υψηλή ικανότητα απορρόφησης σάλιου, υγρασίας ή αίματος.

· Χρόνος απορρόφησης: Συνήθως sink time (χρόνος βύθισης) < 10 δευτερόλεπτα. 

2. Διαστάσεις & Μεγέθη 

Τα τολύπια διατίθενται σε κυλινδρική μορφή (Dental Cotton Rolls) με τυποποιημένα μεγέθη: 

· Νο 2 (Κανονικό): Διάμετρος περίπου 1 cm (10mm), Ύψος περίπου 4 cm.

3. Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες 

· Σχήμα: Διατηρούν το κυλινδρικό τους σχήμα κατά τη χρήση, δεν διαλύονται και δεν αφήνουν χνούδι (lint-free).

· Μη αποστειρωμένα (συνήθως): Τα περισσότερα οδοντιατρικά τολύπια είναι μη αποστειρωμένα (non-sterile), αλλά μιας χρήσεως.

· Ακτινοσκιερότητα: Ορισμένοι τύποι μπορεί να διαθέτουν ακτινοσκιερό νήμα για ανίχνευση σε απεικονιστικό έλεγχο. 

4. Συσκευασία & Σήμανση 

· Συσκευασία: Κουτιά των 300gr, 400gr ή 500gr (ανάλογα με τον κατασκευαστή).

· Προστασία: Πλαστικές σακούλες (PE) για προστασία από υγρασία και σκόνη.

· Σήμανση: Πρέπει να φέρουν σήμανση CE, lot number, ημερομηνία λήξης και στοιχεία κατασκευαστή.

· Διάρκεια ζωής: Συνήθως 5 έτη από την ημερομηνία παραγωγής. 

5. Συμμόρφωση με Πρότυπα 

· Συμμορφώνονται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας (European Pharmacopoeia Standards).

· Κατηγοριοποιούνται ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα Κλάσης Ι (Class I Medical Device). 



	1. Γενικά Χαρακτηριστικά & Υλικό

· Υλικό Κατασκευής: Υψηλής αντοχής, άκαμπτο, ιατρικού τύπου πλαστικό (συνήθως PVC ή πολυπροπυλένιο).

· Χρήση: Μίας χρήσης (disposable) ή περιορισμένης επαναχρησιμοποίησης (εντός του νοσοκομείου για τον ίδιο ασθενή), μη αποστειρωμένα.

· Σχεδιασμός: Εργονομικός, με άγκιστρα (hooks) για εύκολη και σταθερή τοποθέτηση σε σκελετούς κρεβατιών (στρογγυλούς ή τετράγωνους).

· Χρώμα: Συνήθως λευκό ή μπλε. 
2. Τεχνικές Προδιαγραφές

· Χωρητικότητα: Σχεδιασμένα να υποστηρίζουν ουροσυλλέκτες όγκου 1.5 έως 2 λίτρων (2000ml).

· Σταθερότητα: Πρέπει να αντέχουν το βάρος του γεμάτου σάκου ούρων (2kg+) χωρίς να λυγίζουν.

· Υποδοχές Σάκου: Διαθέτουν ειδικές υποδοχές/οπές (συνήθως 4, δύο αριστερά-δύο δεξιά) για να εφαρμόζουν σε όλους τους τύπους των ουροσυλλεκτών.

· Διαχείριση Σωλήνα: Ενσωματωμένο κλιπ ή ειδική υποδοχή (hook) στο κέντρο για τη στήριξη του σωλήνα αποχέτευσης, ώστε να αποφεύγεται το τσάκισμα (kinking) και να διασφαλίζεται η ελεύθερη ροή.

· Ασφάλεια: Λείες επιφάνειες χωρίς αιχμηρές γωνίες για την αποφυγή τραυματισμών και διευκόλυνση του καθαρισμού. 
3. Διαστάσεις & Συσκευασία

· Διαστάσεις: Περίπου 16-18 cm μήκος x 8-10 cm πλάτος (ενδεικτικές).

· Συσκευασία: Διατίθενται συνήθως σε ατομική συσκευασία ή σε κιβώτια/σακούλες των 50-100 τεμαχίων. 
4. Πιστοποιήσεις

· Πρέπει να φέρουν σήμανση CE (Medical Device Directive).

· Συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. 
















